### LEI N°. 789/2009,  DE  16 DE DEZEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES-MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FLÁVIO ADREANO GOMES, PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I – DO OBJETO

Art. 1° Este Regulamento destina-se a definir e disciplinar os critérios a serem aplicados aos serviços de água e esgoto administrado pelo Serviço de Água e esgoto do município de Bandeirantes – MS, adiante denominado por SAAE, e a regulamentar as obrigações, restrições, vedações, proibições, penalidades e multas por infrações e inadimplências e demais condições e exigências na prestação desses serviços aos usuários.

TÍTULO II – DA TERMINOLOGIA

Art. 2° Adota-se neste regulamento a terminologia consagrada nas diversas normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e as que seguem:

I – Acréscimo ou multa – Pagamento adicional devido pelo usuário previsto neste regulamento como penalidade por infração às condições estabelecidas.

II – Agrupamento de edificação – Conjunto de duas ou mais edificações em um lote de terreno.

III – Caixa piezométrica ou tubo piezométrico – Caixa ou tubo ligado ao alimentador predial, antes do reservatório inferior, para assegurar uma pressão mínima na rede distribuidora.

IV – Consumidor factível – Aquele que embora não esteja ligado ao(s) serviço(s) de água e/ou esgoto o(s) tem à disposição em frente ao prédio respectivo.

V – Consumidor potencial – Aquele que não dispõe de serviço (s) de água e/ou esgoto em frente ao respectivo prédio, estando o mesmo localizado dentro da área onde o SAAE poderá prestar seus serviços.

VI – Interrupção no fornecimento de água – Interrupção, por parte do SAAE, do fornecimento de água ao usuário, pelo não pagamento da tarifa e/ou por inobservância das normas estabelecidas neste regulamento.

VII – Derivação ou ramal predial de água – É a canalização compreendida entra a rede pública de distribuição de água e o hidrômetro ou registro do SAAE.

VIII – Derivação ou ramal predial de esgoto – É a canalização compreendida entre a rede coletora de esgoto e a caixa de passagem situada no passeio.

IX – Despejo industrial – Refugo líquido decorrente do uso da água para fins industriais e serviços diversos.

X – Economia – è todo prédio, parte de um prédio ou terreno, ocupado, ou usado, independentemente, que utiliza água através de instalações privativas ou coletivas, para uma determinada finalidade lucrativa ou não.

XI – Esgoto ou despejo – Refugo líquido que deve ser conduzido a um destino final.

XII – Esgoto sanitário – Despejo líquido constituído de esgotos doméstico e industrial água de infiltração e contribuição pluvial parasitária.

XIII – Excesso de consumo – Todo consumo de água que exceder o consumo básico.

XIV – Extravasor ou ladrão – Canalização destinada a escoar eventuais excessos de água ou de esgoto.

XV – Fossa séptica – Unidade de sedimentação e digestão, destinada ao tratamento primário do esgoto sanitário.

XVI – Fossa Absorvente – Unidade de absorção dos líquidos provenientes do efluente das fossas sépticas.

XVII - Greide é o traçado vertical do projeto a ser desenvolvido pelo usuário.

XVIII – Hidrante – Aparelho de utilização apropriada à tomada de água para extinção de incêndio.

XIX – Hidrômetro – Aparelho destinado a medir o consumo de água.

XX – Ligação Clandestina – Ligação de imóvel à rede de Água e esgoto, sem autorização do SAAE.

XXI – Ligação predial de água e esgoto – É o ato de ligar a derivação predial à rede de distribuição de água ou coletora de esgoto.

XXII – Limitador de consumo – Dispositivo instalado no ramal predial para limitar o consumo de água.

XXIII – Peça de derivação (colar de tomada) – Dispositivo aplicado na rede de distribuição de água para derivação do ramal predial.

XXIV – Registro do SAAE ou registro externo – É o registro de uso e de propriedade do SAAE, destinado à interrupção do abastecimento de água e situado no passeio ou no hidrômetro.

XXV – Reservatório domiciliar – Depósito destinado ao armazenamento de água potável, com o objetivo de suprir a demanda da edificação por um período de um dia quando da supressão do abastecimento público.

XXVI – Sistema de abastecimento de água – Captação, estações de tratamento, elevatórias e demais instalações destinadas ao esgotamento dos esgotos sanitários.

XXVII – Sistema de esgoto – Conjunto de canalizações, estações de tratamento, elevatórias e demais instalações destinadas ao esgotamento dos esgotos sanitários.

XXVIII – Supressão da derivação - retirada física do ramal predial e/ou cancelamento das relações contratuais do SAAE com o usuário, em decorrência de infração às normas do SAAE.

XXIX – Tarifas – Conjunto de preços estabelecidos pelo SAAE, referente à cobrança dos serviços de abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto sanitário.

XXX – Valor da ligação ou religação – Valor estipulado pelo SAAE para cobrar pela ligação de água ou de esgoto, ou pela sua religação.

XXXI – Tarifa mínima – Valor mínimo que deve ser pago o usuário pelos serviços de água e/ou esgoto, de acordo com as categorias definidas na tabela tarifária do SAAE, referente ao valor destinado à cobertura do custo operacional.

XXXII – Usuário ou consumidor – Toda pessoa física ou jurídica responsável pela utilização dos serviços de água e/ou esgoto, proprietária ou detentora a qualquer título, da posse do imóvel beneficiado por esses serviços.

XXXIII – Válvula de flutuador ou bóia – É a válvula destinada a interromper a entrada de água nos reservatórios dos imóveis quando atingido o nível máximo de água.

TÍTULO III – DA COMPETÊNCIA

Art. 3° Compete ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes – MS, Autarquia Municipal criada pela Lei n° 092 de 14 de Agosto de 1.977 exercer com exclusividade todas as atividades administrativas, operacionais e técnicas que se relacionem com os serviços públicos de abastecimento de água, esgotamentos sanitários no município e de cumprir todas as condições e normas estabelecidas neste Regulamento e nas normas complementares, expedidas pelo Diretor do SAAE.

§ 1° - O assentamento de canalizações e coletores e a instalação de equipamentos e a execução de derivações serão efetuadas pelo SAAE ou por terceiros devidamente autorizados, sem prejuízo do que dispõe as posturas municipais e/ou à legislação aplicável.

§ 2° - As canalizações e coletores, as derivações e as instalações assim construídas integram o patrimônio do SAAE.

§ 3° - A operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgoto, compreendido todas as suas instalações, serão executadas exclusivamente pelo SAAE.

§ 4° - Na ocorrência de incêndio, o Corpo de Bombeiros terá competência para operar somente os hidrantes não sendo permitido operar os registros da rede de abastecimento de água.

Art. 4° Nenhuma construção relativa a sistemas públicos de abastecimento de água e esgoto, situada na área de atuação do SAAE, poderá ser executada sem que o respectivo projeto tenha sido por ela elaborado ou aprovado.

§ 1° - O projeto deverá incluir todas as especificações executivas e não poderá ser alterado no decurso da obra sem a prévia autorização do SAAE.

§ 2° - Quando executadas por terceiros devidamente autorizados, as obras que trata o caput deste artigo, serão fiscalizadas pelo SAAE, mesmo que delas o SAAE não participe financeiramente.

§ 3º - São obrigatórias as ligações para todos os prédios considerados habitável, situados em logradouros dotados de coletores públicos de esgoto sanitários e/ou rede pública de distribuição de água, como forma de manter a qualidade de vida e condições sanitárias adequadas.

TÍTULO IV – DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

CAPÍTULO I -  DAS REDES DE ÁGUA E DE ESGOTO

Art. 5° - As canalizações de água e os coletores de esgoto serão assentados em logradouros públicos após a aprovação dos respectivos projetos pelo SAAE, que executará diretamente as obras ou fiscalizará sua execução por terceiros.

Parágrafo único – Caberá ao SAAE decidir quanto à viabilidade de extensão das redes distribuidoras e coletoras, com base em critérios técnicos, econômicos e sociais.

Art. 6° Os órgãos da administração direta e indireta federais, estaduais e municipais custearão as despesas referentes à remoção, recolocação ou modificação de canalizações, coletores e outras instalações dos sistemas de água e esgoto, em decorrência de obras que executarem ou forem executadas por terceiros com sua autorização.

Parágrafo único – No caso de interesse de proprietários particulares, as despesas referidas neste artigo serão custeadas pelos interessados.

Art. 7° Os danos causados em canalizações, coletores ou em outras instalações dos sistemas de água e esgoto, serão reparados pelo SAAE às expensas, do autor, que ficará sujeito às multas previstas neste Regulamento, além das penas criminais aplicáveis.

Art. 8° Os custos com as obras de ampliação ou aplicação das redes distribuidoras de água ou coletoras de esgoto correrão por conta dos interessados em sua execução.

Parágrafo único – A critério do SAAE, os custos referidos neste artigo poderão correr por sua conta, desde que exista viabilidade técnica e econômica ou razões de interesse social.

Art. 9° A critério do SAAE, poderão ser implantadas redes de distribuição de água em logradouros, cujos greides não estejam definidos, sendo que, quando se tratar de redes coletoras de esgoto, a sua implantação dependerá da definição do greide por parte da municipalidade.

Art. 10. Serão custeados pelos interessados os serviços destinados a rebaixamento e/ou elevação de redes de distribuição de água e/ou coletoras de esgoto, quando ocasionados por alteração de greides, construção de qualquer outro equipamento urbano e construção de ligações de esgoto em prédios para a qual seja necessária a modificação de rede coletora.

Art. 11. É vedada à ligação de águas pluviais em redes coletoras e interceptoras de esgoto.

CAPÍTULO II - DOS LOTEAMENTOS

Art. 12. Em todo projeto de loteamento o SAAE deverá ser consultado sobre a viabilidade de fornecimento de água e da coleta de esgoto, sem prejuízo do que dispõe as posturas vigentes.

Art. 13. Nenhuma construção referente a sistemas de abastecimento de água e/ou esgoto em loteamentos, situados na área de atuação do SAAE, poderá ser executada sem que o respectivo projeto tenha sido por ele aprovado.

§ 1° - O projeto que deverá incluir todas as especificações técnicas, inclusive as relativas a combate a incêndios, não poderá ser alterado no decurso da obra sem a prévia aprovação do SAAE;

§ 2° - As áreas destinadas à construção das unidades dos sistemas de abastecimento de água e de esgoto deverão ser cedidas ao SAAE a título de doação, quando da efetiva entrega das obras à Autarquia.

Art. 14. Os sistemas de abastecimento de água e os serviços de esgoto dos loteamentos serão construídos e custeados pelos interessados, sob fiscalização do SAAE.

Art. 15. Concluídas as obras, o interessado solicitará sua aceitação pelo SAAE, juntando planta cadastral dos serviços executados.

Art. 16. A integração das redes de loteamento ás redes de distribuição de água e coletora de esgoto será executada exclusivamente pelo SAAE, depois de totalmente concluídas e aceitas as obras relativas ao projeto aprovado.

Parágrafo único – Quando necessário reforço da rede de distribuição de água que alimentará o loteamento, bem como do coletor de esgoto, estes serão executados pelo SAAE às expensas do interessado.

Art. 17.  Os sistemas de abastecimento de água e/ou esgoto as obras, as instalações e os terrenos a que se refere este capítulo serão incorporados, mediante instrumento competente, ao patrimônio do SAAE.

CAPÍTULO III - DOS AGRUPAMENTOS DE EDIFICAÇÕES

Art. 18. Ao agrupamento de edificações, aplicam-se as disposições do Capítulo II, relativas a loteamentos, observado o disposto neste capítulo.

Art. 19. Os sistemas de abastecimento de água e de esgoto dos agrupamentos de edificações serão construídos e custeados pelos interessados, observado o disposto no parágrafo 2° do Art. 4° deste Regulamento.

Art. 20. Sempre que forem ampliados os agrupamentos de edificações, as despesas decorrentes de reforço ou expansão dos sistemas de água e de esgoto correrão por conta do proprietário ou incorporador ressalvadas o disposto no artigo anterior.

§1 ° Os ramais prediais de água e de esgoto poderão ser deslocados ou substituídos. A critério do SAAE, sendo que, quando o deslocamento ou substituição for solicitado pelo usuário, as respectivas despesas correrão por conta do mesmo.

§ 2° As despesas com a reparação de ramais prediais de água ou de esgoto correrão por conta do responsável pela avaria.

Art. 21.  Os prédios dos agrupamentos de edificações situados em cota superior ao nível piezométrico da rede de distribuição ou inferior ao nível da rede coletora, poderão ser abastecidos através do reservatório e instalações elevatória também comum desde que pertencentes a um só proprietário ou condomínio, ficando a operação e manutenção dessas instalações a cargo do proprietário ou condomínio.

CAPÍTULO IV – DOS PRÉDIOS

SEÇÃO I – DO RAMAL E DO COLETOR PREDIAIS

Art. 22. O ramal predial externo de água ou de esgoto será assentado pelo SAAE às expensas do proprietário ou usuário observando o disposto no Art. 3º § 2º.

Parágrafo Único – O ramal predial de água compreende a tubulação a partir da rede distribuidora e até o cavalete de medição inclusive a qual está computada no custo da ligação com extensão máxima de 12 metros devendo excedente ser cobrado a parte de acordo com o ANEXO I.

Art. 23. O ramal predial de água e/ou de esgoto serão feitos por meio de um só ramal predial e/ou esgoto conectado respectivamente à rede de distribuição de água e coletora de esgoto existente na testada do imóvel.

§ 1º - O abastecimento de água e/ou a coleta de esgoto poderá ser feito por mais de um ramal predial de água ou de esgoto, quando houver conveniência de ordem técnica a critério do SAAE.

§ 2º - Dois ou mais prédios construídos no mesmo lote poderão ser esgotados pelo mesmo ramal predial de esgoto.

§ 3º - O assentamento dos ramais prediais de esgoto através de terreno de outra propriedade situado em cota inferior e de ramais de água em qualquer conta somente poderá ser feito quando houver conveniência técnica e servirão de passagem legalmente estabelecidas. No caso de ligação predial de água o cavalete deverá ser instalado na testada do terreno do autorizante e sob a responsabilidade do interessado.

§ 4º - Em casos especiais a critério do SAAE os ramais prediais de água e de esgoto poderão ser derivados da rede distribuidora ou coletora existente em logradouros situados ao lado ou nos fundos do imóvel dede que este confine com o logradouro.

Art. 24.  É vedado ao usuário intervir no ramal predial externo de água ou de esgoto mesmo com o objetivo de melhorar suas condições de funcionamento.

Art. 25.  Os ramais prediais de água e de esgoto serão dimensionados de modo a assegurar o imóvel o abastecimento de água e coleta de esgoto adequado observando os respectivos padrões de ligação.

§ 1º - Os ramais prediais de água e esgoto poderão ser deslocados ou substituídos a critério do SAAE sendo que quando o deslocamento ou substituição for solicitado pelo usuário às respectivas despesas correrão por conta do mesmo.

§ 2º -  As despesas com a reparação de ramais prediais de água ou de esgoto correrão por conta do responsável pela avaria.

SEÇÃO II – DA INSTALAÇÃO PREDIAL

Art. 26. As instalações prediais de água e esgoto serão definidas e projetadas conforme as normas da ABNT, sem prejuízo do disposto nas posturas municipais vigentes.

Art. 27. Todas as instalações pertencentes aos ramais prediais internos de água e de esgoto serão executadas às expensas do proprietário.

§1° - A conservação das instalações prediais ficará a cargo exclusivo do usuário, podendo o SAAE fiscalizá-las quando julgar necessário.

§ 2° - O usuário se obriga a repares ou substituir, dentro do prazo que for fixado na respectiva notificação do SAAE, todas as instalações internas defeituosas.

Art. 28. Serão de responsabilidade do interessado as obras e instalações necessárias ao serviço de esgoto dos prédios ou parte de prédios situados abaixo do nível do logradouro público, bem como daqueles que não puderem ser ligados à rede coletora do SAAE.

Parágrafo único – Nos casos previstos neste artigo, o esgotamento poderá ser feito mecanicamente para o coletor do logradouro, situado na frente do prédio, ou através de terrenos vizinhos, desde que os proprietários o permitam, por meio de documento hábil, para o coletor de cota mais baixa.

Art. 29. É vedada à ligação do ejetor ou bomba ao ramal ou ao alimentador predial.

Art. 30.  É proibida, salvo consentimento prévio do SAAE, qualquer extensão do ramal predial interno para servir outras economias, ainda que localizadas no mesmo terreno e pertencentes ao mesmo proprietário.

Art. 31.  As instalações prediais de água não deverão permitir a intercomunicação com outras canalizações internas, abastecidas por água de poços ou quaisquer fontes próprias.

§ 1° - O abastecimento de prédio por meio de poço ou manancial próprio, em local dotado de rede pública, será fiscalizado pelo SAAE e pela autoridade sanitária competente.

§ 2° - O SAAE em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde poderá intervir no sistema alternativo de abastecimento, se constatado que a água está abaixo dos padrões de potabilidade, estabelecido pela mesma.

Art. 32. É vedado o lançamento de águas pluviais em derivações prediais de esgoto.

SEÇÃO III – DOS RESERVATÓRIOS

Art. 33. É obrigatória à instalação de reservatório domiciliar para execução da ligação do ramal predial, independente de categoria econômica, devendo os mesmos ser dimensionados e construídos de acordo com as normas da ABNT e do SAAE, sem prejuízo do que dispões as posturas municipais em vigor.

Art. 34. O projeto e a execução dos reservatórios deverão atender aos seguintes requisitos de ordem sanitária:

I – assegurar perfeita estanqueidade;

II – utilizar em sua construção materiais que não causem prejuízo a potabilidade da água;

III – permitir inspeção e reparos, através de aberturas dotadas de bordas salientes e tampas herméticas, devendo as bordas, no caso de reservatórios enterrados, terem altura mínima de 0,15 m.;

IV – possuir válvula de flutuador (bóia), que vede a entrada de água quando cheios, e extravasor descarregando visivelmente em área livre, dotado de dispositivo que impeça a penetração no reservatório de elementos que possam poluir a água;

V – possuir canalização de descarga que permita a limpeza interna do reservatório.

Art. 35. É vedada à passagem de canalizações de esgoto sanitários ou pluviais pela cobertura ou pelo interior dos reservatórios.

Art. 36. Os prédios com mais de três pavimentos, ou que possuam reservatórios com diferença acima de 10(dez) metros em relação à rede distribuidora, deverão possuir reservatório inferior e instalação elevatória conjugada.

Parágrafo único – As instalações elevatórias serão projetadas e construídas em conformidade com as normas da ABNT e do SAAE, às expensas dos interessados.

Art. 37. Se o reservatório tiver de ser construído em áreas internas fechadas, nas quais existam canalizações ou dispositivos de esgoto, deverão ali ser instalados ralos e canalizações de águas pluviais, capazes de escoar qualquer fluxo eventual de esgoto.

SEÇÃO IV – DAS PISCINAS

Art. 38. As instalações de água de piscinas deverão obedecer a regulamento próprio, observado o disposto nesta seção.

Art. 39. As piscinas poderão ser abastecidas por meio de ramal privativo ou de encanamento derivado do reservatório predial.

Art. 40. Não será permitida interconexões entre as instalações prediais de água e de esgoto e as de piscinas.

Art. 41. A coleta de água proveniente de piscina pela rede pública de esgoto somente será permitida quando tecnicamente viável, a critério do SAAE.

Art. 42. Somente será concedida ligação de água para piscina se não houver prejuízo para abastecer normal das áreas vizinhas.

CAPÍTULO V – DOS HIDRANTES

Art. 43. O SAAE, de acordo como o Corpo de Bombeiros, instalará hidrantes em logradouros públicos onde existir rede de abastecimento de água compatível com as especificações técnicas pertinentes.

Art. 44. A operação dos hidrantes somente poderá ser efetuada pelo SAAE ou pelo Corpo de Bombeiros.

§ 1° - O Corpo de Bombeiros deverá comunicar ao SAAE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as operações efetuadas nos termos deste artigo.

§ 2° - O SAAE fornecerá ao Corpo de Bombeiros inspecionarem com regularidade as condições de funcionamento dos hidrantes e dos registros de fechamento dos mesmos, e solicitar ao SAAE os reparos, porventura necessários.

§ 3° - Compete ao Corpo de Bombeiros inspecionarem com regularidades as condições de funcionamento dos hidrantes e dos registros de fechamento dos mesmos, e solucionar ao SAAE os reparos, porventura necessários.

Art. 45. A manutenção dos hidrantes será feita pelo SAAE, às suas expensas.

Art. 46. Os danos causados aos registros e aos hidrantes serão reparados pelo SAAE, a expensas de quem lhes der causa, sem prejuízo das sanções, previstas neste regulamento e das penas criminais aplicáveis.

CAPÍTULO VI – DOS DESPEJOS

Art. 47. É obrigatório o tratamento prévio dos líquidos residuais que, por suas características, não puderem ser lançados “in natura” na rede de esgoto. O referido tratamento será feito às expensas do usuário, e deverá obedecer às normas técnicas e o projeto ser previamente aprovado pelo SAAE e pelos órgãos competentes.

Art. 48. O estabelecimento industrial ou de prestação de serviços, situado em logradouros dotados de coletor público, somente poderá lançar os seus dejetos no seu coletor em condições tais que não causem dano de quaisquer espécies as espécies obras, instalações e unidades de tratamento do sistema de esgoto.

Parágrafo único – O SAAE manterá atualizado o cadastro dos estabelecimentos industriais e de prestação de serviços em que serão registrados a natureza e o volume dos despejos a serem coletados.

Art. 49. Os despejos industriais a serem lançados na rede coletora de esgoto deverão atender aos seguintes requisitos:

I – a temperatura não poderá ser superior a 40° C;

II – pH deve estar compreendido entre 6,5 e 10,0;

III – os sólidos de sedimentação imediata, como areia, argila e outro só serão admissíveis até o limite de 500 miligramas por litro (500mg/l);

IV – o sólido sedimentava em 10 minutos só serão admissíveis até o limite de 5.000 mg/l;

V – para os sólidos sedimentáveis em duas horas, deverão ser levados em conta à natureza, o aspecto e o volume o sedimento. Se este for compacto, não se admitirão mais de 250.000 mg/l; se não for compacto, poderá ser admitido em qualquer quantidade;

VI – substâncias graxas, alcatrões, resinas e outros (substâncias solúveis a frio em éter etílico) não serão permitidos em quantidade superior a 150 mg/l;

VII – quando a rede pública de esgoto sanitário, que recebe despejo industrial convergir para a estação de tratamento, a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) desse despejo não deverá ultrapassar a DBO média do efluente bruto da referida estação;

VIII – ter vazão compatível com o diâmetro e as condições hidráulicas de escoamento de rede coletora e capacidade do sistema de tratamento de esgoto;

Art. 50. Não se admitirão, na rede coletora de esgoto, despejos industriais que contenham:

I – gases tóxicos ou substancias capazes de produzi-los;

II – substâncias inflamáveis ou que produzam gases inflamáveis;

III – resíduos e corpos capazes produzir obstruções (trapos, lã, estopa, pêlo) e outros;

IV – substância que, por seus produtos de decomposição, ou combinação, possam produzir obstruções ou incrustações nas canalizações de esgoto;

V – substancia que por sua natureza interfiram com os processos de depuração na estação de tratamento de esgoto;

VI - resíduos provenientes de depuração de despejos industriais.

Parágrafo único – Os despejos provenientes de postos de gasolina ou de garagens, onde haja lubrificação e lavagem de veículos, deverão passar em caixas que permitam a decomposição de areia e a separação do óleo.

Art. 51. O projeto de tratamento dos efluentes industriais, a serem lançados na rede coletora de esgoto, deverá ser aprovado pelos órgãos competentes e SAAE.

§ 1° - os despejos cuja temperatura seja superior a 40° C, deverão ser condicionados em caixas que permitam seu resfriamento.

§ 2° - os despejos que contiverem sólidos pesados ou que provenham de estábulos, cocheiras e estrumeiras deverão passar em caixas detentoras especiais.

§ 3° - os despejos ácidos deverão ser diluídos ou neutralizados, conforme concentração e volume em caixas apropriadas.

§ 4° - os despejos que contiverem grandes variações de vazão diária deverão passar por caixa reguladora de vazão de modo a uniformizá-la.

§ 5° - Em zonas desprovidas de redes, o esgoto sanitário de prédios será encaminhado a um dispositivo de tratamento adequado, construído, mantido e operado por proprietários.

TÍTULO V – DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E DE ESGOTO

Art. 52.  As ligações de água e de esgoto poderão ser provisórias ou definitivas;

§ 1° - São provisórias as ligações para construção e as ligações a título temporário.

§ 2° - Além de atender aos requisitos estipulados neste regulamento, o postulante de ligação provisória deverá depositar antecipadamente, o valor da tarifa estimado para o período de duração do serviço, facultando-se, para esse efeito, a divisão em sub-períodos não inferiores há um mês.

§ 3° - A classificação de consumo de usuário temporário será determinada, em cada caso, pelo SAAE;

CAPÍTULO I – DAS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

SEÇÃO I – DAS LIGAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO

Art. 53. O ramal predial pra construção será dimensionado de modo a ser aproveitado para ligação definitiva.

Art. 54. As ligações de água e de esgoto para construção serão cedidas em nome do proprietário, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I – Escritura do Terreno ou Contrato de Compra e Venda devidamente registrado em cartório de registro de imóveis;

II – Carteira de Identidade;

III – CPF/CNPJ

IV – Cópia de Alvará de Licença para Construção;

V – Cópia da planta de situação e da planta baixa do projeto arquitetônico aprovado pela municipalidade, ou certidão do IBGE ou CREA. Contendo indicação da área de construção.

Parágrafo único – A ligação provisória será classificada como categoria comercial até sua efetivação como definitiva, quando então será classificada de acordo com seu uso.

Art. 55. As instalações provisórias de água e de esgoto só serão executadas depois de satisfeitas as seguintes exigências:

I – Instalações de acordo com os padrões do SAAE;

II – Pagamento do valor da ligação e/ou dos respectivos orçamentos elaborados pelo SAAE.

Art. 56. Não sendo a obra concluída no prazo previamente estabelecido, caberá ao usuário solicitar a prorrogação do prazo da ligação para construção.

§ 1° - Concluída a obra, o proprietário do imóvel, ou seu detentor a qualquer título, requererá ao SAAE a ligação definitiva, mediante a apresentação do competente “habite-se”.

§ 2° - Na impossibilidade da apresentação do “habite-se”, poderá o SAAE, a seu critério, conceder a ligação definitiva após comprovar, mediante inspeção, a conclusão da obra.

SEÇÃO II – DAS LIGAÇÕES A TÍTULO TEMPORÁRIO

Art. 57. As ligações a título temporário são a destinadas ao fornecimento de água e ao esgotamento de estabelecimento de caráter temporário, tais como, exposições, feiras, circos, bem como obras em logradouros públicos.

Art. 58° As ligações de água e de esgoto, a título temporário, serão solicitadas pelo interessado, que deverá declarar o prazo desejado para o serviço, bem como o consumo de água potável, incumbindo-lhe ainda, se necessário, requerer a prorrogação de aludido prazo.

Art. 59. As ligações de água e de esgoto a título temporário serão concedidas em nome do interessado, mediante a apresentação de licença ou autorização de órgão competente.

Art. 60. As ligações de água e de esgoto só serão executadas depois de satisfeitas as seguintes exigências:

I – Instalações de acordo com os padrões do SAAE;

II – Pagamento do valor da ligação e/ou dos respectivos orçamentos elaborados pelo SAAE.

Art. 61. Aplica-se às ligações a título temporário o disposto no parágrafo 2° do art. 52.

CAPÍTULO II – DAS LIGAÇÕES DEFINITIVAS

Art. 62. Caberá ao proprietário do imóvel, ou ao detentor de sua posse, requerer ao SAAE as ligações definitivas de água e de esgoto.

Art. 63. Além dos requisitos previstos neste regulamento, a ligação de água ou de esgoto está sujeita ao pagamento dos respectivos preços, constantes da tabela anexa.

Parágrafo único – A critério do SAAE, o pagamento da ligação poderá ser desdobrado em parcelas constante do ANEXO I.

Art. 64. As ligações de água e de esgoto para usos domésticos e higiênicos têm prioridade sobre as destinadas a outros usos, cuja concessão ficará condicionada à capacidade dos respectivos sistemas e às possibilidades de sua ampliação.

Art. 65. A ligação de água destina-se apenas à própria serventia do usuário, a quem cabe evitar desperdícios, poluição ou o fornecimento de água a terceiros, mesmo a título gratuito.

§ 1º - É vedada ao usuário à derivação de ramais coletores ou instalações prediais de água ou esgoto de sua serventia para atender a outros prédios, ainda que de sua propriedade, salvo com prévia autorização do SAAE.

§ 2 º - É de responsabilidade do proprietário do imóvel os débitos que incidirem sobre o mesmo resultante das tarifas e serviços constantes do presente regulamento, que deixarem de ser liquidados pelos usuários/inquilinos.

§ 3o - Caberá ao proprietário verificar a situação dos débitos do imóvel, em caso de venda, transferência a qualquer título ou nova locação, não isentando o novo proprietário de débitos por ventura existentes.

CAPÍTULO III – DOS HIDRÔMETROS E LIMITADORES DE CONSUMO

Art. 66. A critério do SAAE o consumo de água poderá ser regulado por meio de hidrômetro ou limitador de consumo.

Art. 67. O hidrômetro ou limitador de consumo faz parte do ramal predial e será de propriedade do SAAE, ao qual compete sua instalação e conservação.

Art. 68. Os hidrômetros serão instalados preferencialmente no interior do imóvel, no máximo a 1,5m do alinhamento predial, em local abrigado e de fácil acesso, obedecendo aos padrões do SAAE.

§ 1° - quando houver necessidade de instalar hidrômetro na parte externa do imóvel, ou seja, na calçada, no muro fronteiriço ou na fachada do prédio, o usuário deverá instalar caixa de proteção, de acordo com os padrões aprovados pelo SAAE.

§ 2° - o livre acesso ao hidrômetro deverá ser assegurado pelo usuário ao pessoal autorizado pelo SAAE, sendo vedado atravancar o padrão com qualquer obstáculo ou instalação que dificulte a fácil remoção do medidor ou a sua leitura, sob pena de interrupção no fornecimento de água.

§ 3° - o usuário responderá pelas despesas decorrentes da falta de proteção e guarda dos hidrômetros instalados na área de domínio de seu imóvel.

§ 4° - por solicitação do usuário, poderá ser efetuado deslocamento do hidrômetro, desde que seja viável tecnicamente, ficando o mesmo sujeito ao pagamento dos respectivos preços constantes da tabela ANEXO III.

Art. 69. O limitador de consumo será instalado no passeio, dentro da caixa de registro da derivação.

Art. 70. O usuário poderá solicitar ao SAAE a aferição do hidrômetro instalado no seu prédio, devendo pagar a despesa, se ficar constatado o funcionamento normal do aparelho.

§ 1° - Serão considerados em funcionamento normal, hidrômetros que apresentarem variação de medição não superior ou inferior a 5%, em consonância com normas da ABNT.

§ 2° - Verificada qualquer anormalidade no funcionamento do hidrômetro até que se proceda a sua correção, o consumo será cobrado pela média das 6(seis) últimas medições registradas.

Art. 71. O hidrômetro poderá ser substituído ou retirado pelo SAAE, a qualquer tempo, em casos de manutenção, pesquisa ou modificação do sistema de medição.

CAPÍTULO IV – DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

Art. 72. O funcionamento de água ao imóvel, será interrompido nos seguintes casos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste regulamento:

I – impontualidade no pagamento das tarifas;

II – interrupção judicial ou administrativa;

III – instalação de ejetores ou bombas de sucção diretamente na rede ou no ramal predial;

IV – ligação clandestina ou abusiva;

V – retirada do hidrômetro e/ou intervenção abusiva no mesmo;

VI – intervenção no ramal predial externo;

VII – vacância do imóvel, antes habitado, por solicitação do usuário, pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período;

VIII – falta de cumprimento de outras exigências deste regulamento.

§ 1° - a interrupção será efetuada decorridos os seguintes prazos:

I – 2(dois) dias úteis após a data de notificação, nos casos previstos nos incisos IV e VIII.

II – 15(quinze) dias corridos após a data de vencimento do débito, no caso do inciso I.

§ 2° - nos demais casos, a interrupção poderá ser efetuada independentemente de notificação, tão logo constatadas as infrações previstas neste artigo.

§ 3° - cessados os motivos que determinaram à interrupção, ou, se for o caso, satisfeitas as exigências estipuladas para a ligação, será restabelecido o fornecimento de água, mediante o pagamento do preço do serviço correspondente.

§ 4° - A suspensão não poderá ser realizada nas sextas-feiras, sábados e domingos, bem como em feriados e suas vésperas e ainda em dias que, por qualquer motivo, não exista serviço administrativo e técnico de atendimento ao público, que possa permitir o restabelecimento do serviço, com exceção das causas de suspensão imediata.

§ 5° - o fornecimento de água deverá ser restabelecido no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a regularização da ocorrência que deu causa a interrupção.

§ 6° - o restabelecimento da ligação só poderá ser feito pelo SAAE ou agentes autorizados.

§ 7° - a emissão da fatura, após a interrupção do fornecimento, não será processada enquanto não houve o restabelecimento do fornecimento.

Art. 73. As ligações de água ou esgoto serão suprimidas:

I – por solicitação do titular do domínio útil, caso o prédio perca as condições de habilidade por ruína ou demolição;

II – Restabelecimento irregular do fornecimento de água e coleta de esgoto;

III – interrupção do fornecimento por período superior a 150(cento e cinqüenta) dias, de acordo com o inciso I do Art. 72.

Art. 74. Os ramais retirados serão recolhidos ao setor competente do SAAE.

TÍTULO VI – DA CLASSIFICAÇÃO E DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS

CAPÍTULO I – DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 75. Os serviços de água e esgoto são classificados em quatro categorias:

I – Categoria A – Residencial: quando a água é usada para fins domésticos e higiênicos em edificações de usos exclusivamente residenciais;

II – Categoria B – Comercial: quando a água é usada para fins domésticos e higiênicos em estabelecimentos comerciais;

III – Categoria C – Industrial: quando a água é usada em estabelecimentos comerciais e industriais, como matéria-prima, ou parte inerente à própria natureza do comércio ou da indústria;

IV – Categoria D – Poder Público: quando a água é usada para consumo público, ou em órgãos municipais, estaduais e federais.

Art. 76. Classifica-se o consumo de água em:

I – consumo medido: é o apurado por meio de hidrômetro;

II – consumo estimado: é o estipulado com base no modelo do ANEXO II deste Regulamento.

CAPÍTULO II – DAS TARIFAS

Art. 77. A prestação dos serviços de água e de esgoto será retribuída mediante o pagamento de tarifas pelos usuários, que compreenderão:

I – as despesas de operação;

II – as quotas de depreciação, provisão para devedores e amortização de empréstimos;

III – a constituição de fundo de reserva para investimentos;

IV – necessidade de desenvolvimentos econômicos e tecnológicos do SAAE;

V – manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do SAAE.

Art. 78. Os valores das tarifas de água e de esgoto e os preços de serviços serão estabelecidos por Portaria do Diretor do SAAE mediante planilha de custos para a manutenção e do percentual relativo aos investimentos necessários para a conservação, ampliação e modernização dos serviços, conforme modelos dos ANEXOS I à III deste regulamento.

Parágrafo único – Para os usuários que se caracterizem por sua demanda elevada de água, poderão ser firmados contratos específicos e condições especiais estabelecidas pelo SAAE.

Art. 79. É vedada à isenção ou redução de tarifas e outros valores de serviços, ressalvados os casos previstos em Lei.

CAPÍTULO III – DA COBRANÇA DAS TARIFAS

Art. 80. As contas de água e/ou esgoto serão processadas de acordo com o calendário de faturamento elaborado pelo SAAE e apresentada ao usuário a intervalos regulares.

Parágrafo Único – Em caso de extravio da conta pelo usuário será cobrada pelo SAAE, a emissão de 2ª via, conforme previsto na Tabela ANEXO III.

Art. 81. As tarifas de consumo de água, referente ao consumo medido, serão calculadas segundo a sistemática constante do ANEXO II, itens 2.1 e 2.2.

§ 1º - A leitura do hidrômetro será efetuada mensalmente e registradas em impresso especial ou em coletor de dados ou outro meio eletrônico, sendo desprezadas, na apuração do consumo, as frações de metro cúbico.

§ 2º - Verificando, na ocasião da leitura, desarranjo no hidrômetro, e até que seja restabelecido o seu funcionamento, o consumo será calculado, sobre a média dos seis últimos consumos apurados.

Art. 82. Quando o consumo mensal for inferior ao consumo básico da respectiva categoria, será devida a tarifa correspondente ao consumo básico denominado tarifa mínima.

Parágrafo único – Entende-se por consumo básico, o consumo mínimo mensal para cada categoria, estabelecido no ANEXO II, item 2.1.

Art. 83. Quando o consumo for superior ao consumo básico da respectiva categoria, a tarifa devida será calculada somando-se, à tarifa mínima estabelecida para cada categoria, os valores correspondentes ao consumo excedente para cada faixa de consumo, conforme disposto no ANEXO II, item 2.2.

Art. 84. Na ausência de medidores, as tarifas de consumo de água, referente ao consumo estimado, serão fixas e cobradas conforme estabelecido no ANEXO II, item 1.

Art. 85. Quando não for possível medir o volume, consumido, por avaria do hidrômetro ou por motivos que impossibilitem a sua leitura, até que se proceda à regularização, a cobrança será feita com base na média das 6(seis) últimas medições realizadas.

Art. 86. As tarifas de utilização dos serviços de esgoto serão cobradas como percentual de 50% sobre o valor da tarifa de água, conforme estabelecido no ANEXO II.

Parágrafo único – No caso do usuário dispor de sistema próprio de abastecimento de água será considerado como volume de esgoto coletado, para efeito de cálculo da conta, o volume de água por ele utilizado, efetivamente medido ou estimado pelo SAAE.

Art. 87. As tarifas de água e esgoto poderão ser cobradas em conjunto, de todo um grupo de economias, organizadas em condomínio, ou cujas ligações tenham sido concedidas a um único usuário.

## § 1º - Quando o prédio for constituído de várias economias, abastecidas por um único ramal de derivação e servidas por um só ramal coletor, serão aplicadas tantas Tarifas Básicas Operacionais quantas forem às economias e o consumo será dividido pelo número de unidades abastecidas, calculado com base no princípio da tarifa diferencial crescente da respectiva categoria e multiplicado pelo número de economias para chegar ao valor final, conforme ANEXO II.

§ 2º - Considera-se economia, para os efeitos deste artigo, toda subdivisão de um prédio, com entrada e ocupação independentes das demais, mesmo que possuam instalações próprias para uso de água.

Art. 88. No caso de serem localizados imóveis ligados ás redes de água e/ou esgoto de forma clandestina, e não sendo possível determinar a data em que a irregularidade foi executada, deverá ser cobrado as tarifas de água e/ou esgoto correspondentes a 6(seis) meses de consumos, com valores atualizados, sem prejuízo da penalidade cabível.

Art. 89. Das contas emitidas caberá recurso pelo interessado, desde que apresentado ao SAAE antes da data do vencimento das mesmas.

Parágrafo único – Após a data do vencimento, serão recebidos recursos dos usuários desde que as contas estejam devidamente quitadas.

TÍTULO VII – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 90. A inobservância a qualquer dispositivo deste regulamento sujeitará o infrator a notificações e/ou penalidades.

Art. 91. Serão punidos com multas, independentemente de notificação, as seguintes infrações:

I – Intervenção de qualquer tipo nas instalações dos serviços públicos de água e de esgoto;

II – Ligações clandestinas de qualquer canalização à rede distribuidora de água e coletora de esgotos;

III – Violação ou retirada de hidrômetro ou de limitador de consumo;

IV – Interconexão da instalação com canalizações alimentadas com água não procedente do abastecimento público;

V – Utilização de canalização ou coletor de uma instalação predial para abastecimento de água ou coletora de esgoto de outro imóvel ou economia;

VI – Usos de dispositivos, tais como bombas ou ejetores, na rede distribuidora ou ramal predial;

VII – Lançamento de águas pluviais na instalação de esgoto do prédio;

VIII – Lançamento de dejetos in natura que por suas características exijam tratamento prévio, na rede coletora de esgoto;

IX – Inicio da obra de instalação de água e de esgoto em loteamentos ou agrupamentos de edificações, sem prévia autorização do SAAE;

X – Alteração de projeto de instalações de água e de esgoto em loteamento ou agrupamentos de edificações, sem prévia autorização do SAAE;

XI – Inobservância das normas e/ou instalações do SAAE na execução de obras e serviços de água e esgoto;

XII – Impontualidade no pagamento de tarifas devidas ao SAAE.

§ 1° - Os valores das multas referidas nos incisos I a XI deste artigo serão fixados pelo diretor do SAAE, conforme modelo estabelecido pelo ANEXO III.

§ 2° - O valor das multas referidas nos incisos XII deste artigo será de 2% (dois por cento), e juros de mora de 0,033 % (zero trinta e três centésimo por cento) ao dia, até um máximo de 1% (um por cento) ao mês e atualizado monetariamente com base no INPC, incidindo sobre o valor da tarifa apurada no mês da inadimplência, a ser cobrado junto à fatura do mês subseqüente ao pagamento do débito em atraso.

§ 3° - independentemente da aplicação da multa e conforme a natureza e/ou gravidade da infração, poderá o SAAE interromper o abastecimento de água, observando no Art. 72°.

§ 4º - Os débitos resultantes de tarifas de água, esgoto e outros serviços poderão ser parcelados, devendo a primeira parcela ser paga no ato da religação.

Art. 92.  O pagamento da multa não elide a irregularidade, ficando o infrator obrigado a regularizar as obras ou instalações que estiverem em desacordo com as disposições contidas neste regulamento.

Art. 93. As infrações a este regulamento serão notificadas pelo diretor do SAAE.

§ 1° - Uma via da notificação será entregue ao infrator mediante recibo.

§ 2° - Se o infrator se recusar a receber a notificação o servidor certificará o fato no verso do documento.

Art. 94. Para o exercício do contraditório e da ampla defesa, é assegurado ao infrator o direito de recorrer ao SAAE, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação.

TITULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 95. Na falta de êxito na cobrança amigável ou administrativa dos créditos do SAAE, além da aplicação das disposições restritivas, previstas na Lei e no Regulamento, o Diretor do SAAE poderá recorrer ao Poder Judiciário para cobrança judicial desses créditos.

Art. 96. Caberá aos usuários que necessitarem de água com características diferentes dos padrões de potabilidade adotados pelo SAAE, ajustar os parâmetros, mediante tratamento em instalações próprias.

Parágrafo único – nenhuma redução de tarifa será concedida em virtude do tratamento corretivo mencionado.

Art. 97. Ao SAAE assiste o direito de, em qualquer tempo, exercer função fiscalizadora, no sentido de verificar a obediência ao prescrito neste Regulamento.

Art. 98. Fica assegurado aos servidores autorizados pelo SAAE o acesso às instalações de água e esgoto dos prédios. Áreas, quintais ou terrenos para realização de vistorias de inspeção a essas instalações.

Art. 99. Caberá à prefeitura recompor a pavimentação de ruas e calçadas que tenham sido removidas para instalação ou reparo de canalizações de água e esgoto.

Parágrafo único – No caso de ramais ou coletores prediais caberá à Prefeitura recompor a pavimentação, incumbido ao proprietário às despesas com a recomposição dos passeios e calçadas.

Art. 100.  Ocorrendo o aumento extraordinário do consumo devido a vazamentos invisíveis na instalação predial, poderá o SAAE deduzir, para efeito de cobrança do consumo, a diferença entre o consumo e a média de consumo dos 6( seis) meses anteriores.

Parágrafo único – Decorrido o prazo de 30(trinta) dias após a notificação ao usuário e não reparado o motivo que causou extraordinário, será cobrado de forma integral o consumo registrado pelo medidor.

Art. 101. As tarifas de água e esgoto, as indenizações e as multas impostas por infrações deste Regulamento, serão devidos pelos usuários, e em caso de imóvel cedido ou alugado ficando o proprietário dos imóveis respectivos solidários nessas dívidas.

Art. 102 - Em caso de mudança de proprietário de qualquer imóvel situado em logradouro servido pelas redes de água e esgoto, fica o novo proprietário obrigado a fazer no SAAE a respectiva transferência de nome.

Parágrafo Único – A mudança de nome de proprietário será concedida mediante requerimento e apresentação dos seguintes documentos:

I – Escritura registrada em cartório de registro de Imóveis;

II - Contrato de compra e venda reconhecido em cartório de registro ou;

III - Contrato de locação do imóvel devidamente reconhecido em cartório de registro;

IV – Carteira de Identidade;

V – CPF/CNPJ;

VI – Certidão negativa de débito da ligação de água junto ao SAAE.

Art. 103 - A Secretaria Municipal de Saúde poderá intervir no sistema alternativo de abastecimento de água, se constatado que a qualidade da água está abaixo dos padrões de potabilidade, estabelecido pelas Portarias nº 36/GM de 19/01/1990 e nº 1.469 de 29/12/2000, do Ministério da Saúde, ou posteriores.

Art. 104 - Todas as obras executadas em vias públicas que tenham interferência com as redes de água deverão ser comunicadas ao SAAE antes do início das mesmas, ressalvado as emergenciais, as quais podem ser comunicadas ao SAAE depois de iniciadas.

Art. 105 - Qualquer dano causado à rede de água por ocasião da execução de obras em vias públicas será de responsabilidade da empresa executora, que deverá comunicar o ocorrido imediatamente ao SAAE. Os custos de reparo do dano, inclusive os referentes ao volume de água perdido, serão cobrados da empresa que provocou o dano.

Art. 106 - Qualquer equipamento que, se instalado, colocar em risco o fornecimento de água ou ocasionar o fenômeno de retorno de água, deverá ser imediatamente retirado, sob pena de ocasionar interrupção no fornecimento, podendo, quando constatada tal situação o SAAE exigir a instalação de um dispositivo anti-retorno.

Parágrafo Único - de acordo com as normas técnicas para instalações sanitárias, as instalações internas deverão ser realizadas de forma tal a evitar a ocorrência do fenômeno de retorno de água, objetivando assim impedir a poluição dos reservatórios públicos pelas matérias residuais, de águas nocivas ou quaisquer outras substâncias não desejáveis.

Art. 107 - O fornecimento de água terá uma pressão garantida pelo SAAE, para todos os abastecimentos, cuja altura de entrada do tubo ascendente ou montante em relação ao nível da calçada onde se efetue a ligação, seja igual ou inferior ao estabelecido em particular para cada rede de abastecimento. Para todos os casos a pressão na rede de distribuição nunca poderá ser inferior 10 metros de coluna de água para áreas urbanas e 8 metros de coluna de água para áreas rurais.

Art. 108 - O SAAE poderá suspender temporariamente o serviço quando:

I - Motivado por razões de ordem técnica ou de segurança de pessoas e bens;

II - Em caso de calamidade pública, considerando a segurança dos usuários;

III - Na suposição de perda de potabilidade da água que implique em risco iminente para saúde da população abastecida;

Parágrafo Único - Nas interrupções previsíveis e programáveis o SAAE deverá avisar os usuários através dos meios de comunicação de grande alcance, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 109 – O fornecimento de água através de caminhão pipa a terceiro será classificada como categoria comercial e deverá ser pago antecipadamente.

Art. 110 - O SAAE poderá condicionar a ligação, religação e alterações contratuais, solicitados por quem tenha quaisquer débitos em sua área de abastecimento de água e coleta de esgoto, à quitação dos referidos débitos.

Art. 111 - Fica o diretor do SAAE autorizado a expedir normas complementares e procedimentos para os casos omissos ou dúvidas suscitadas na aplicação e no cumprimento deste Regulamento.

Art. 112 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 113 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, e em especial a lei Municipal nº. 369/93, de 16 de setembro 1993.

Prefeitura Municipal de Bandeirantes – MS, 16 de dezembro de 2009.

FLÁVIO ADREANO GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARTINS CARDOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I

TABELA CUSTO DE LIGAÇÃO

1 – Ligações de água do mesmo lado da Rede de Distribuição de Água

1.1 – Diâmetro até 25 mm

| CONDIÇÕES | VALOR DAS PRESTAÇÕES EM UFB | VALOR TOTAL EM UFB |
| --- | --- | --- |
| À vista | 4,58 UFB | 4,58 UFB |
| 02 pagamentos | 2,29 UFB | 2,29 UFB |
| 03pagamentos | 1,53 UFB | 1,53 UFB |
| 04 pagamentos | 1,15 UFB | 1,15 UFB |

UFB = 8,74

1.2 – Diâmetro superior a 25 mm. Orçamento prévio.

2 – Ligações de água do lado Oposto da Rede de Distribuição de Água

2.1 – Diâmetro até 25 mm

| CONDIÇÕES | VALOR DAS PRESTAÇÕES EM UFB | VALOR TOTAL EM UFB |
| --- | --- | --- |
| À vista | 13,73 UFB | 13,73 UFB |
| 02 pagamentos | 6,87 UFB | 6,87 UFB |
| 03pagamentos | 4,58 UFB | 4,58 UFB |
| 04 pagamentos | 3,43 UFB | 3,43 UFB |

UFB = 8,74

3 – Ligações de esgoto

3.1 – Diâmetro até 100 mm

3.2 – Diâmetro superior a 100 mm. Orçamento prévio.

ANEXO II

I – TARIFAS DE ÉGUA

1.1 – SERVIÇO MEDIDO

| CATEGORIA | FAIXA EM M3 | TARIFA DE ÁGUA DO M3 | TARIFA DE ESGOTO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | 00 A 10 | 1.60 | 0,80 | 2,40 |
| RESIDENCIAL | 11 A 15 | 1.80 | 0,90 | 2,40 |
| RESIDENCIAL | 16 A 20 | 1.90 | 0,95 | 2,85 |
| RESIDENCIAL | 21 A 25 | 2.10 | 1,05 | 3,15 |
| RESIDENCIAL | 26 A 30 | 2.50 | 1,25 | 3,75 |
| RESIDENCIAL | 31 A 50 | 2.95 | 1,47 | 4,42 |
| RESIDENCIAL | 51 ACIMA | 3.20 | 1,60 | 4,80 |
| COMERCIAL | 00 A 10 | 2.80 | 1,40 | 4,20 |
| COMERCIAL | 11 ACIMA | 4.00 | 2,00 | 6,00 |
| INDUSTRIAL | 00 A 10 | 4.50 | 2,25 | 6,75 |
| INDUSTRIAL | 11 ACIMA | 9.00 | 4,50 | 13,50 |
| PODER PÚBLICO | 00 A 20 | 2.90 | 1,45 | 4,35 |
| PODER PÚBLICO | 21 ACIMA | 8.85 | 4,42 | 13,27 |

1.2 – SERVIÇO ESTIMADO

1.2.1 – CONSUMO BÁSICO – TARIFAS MINIMAS

| CATEGORIA | FAIXA EM M3 | TARIFA DE ÁGUA | TARIFA DE ESGOTO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | AA – 10 M3 | 16.00 | 8,00 | 24,00 |
| RESIDENCIAL | AB – 20 M3 | 34,50 | 17,25 | 51,75 |
| RESIDENCIAL | AC – 30 M3 | 57.50 | 28,75 | 86,25 |
| COMERCIAL | BA – 10 M3 | 28.00 | 14,00 | 42,00 |
| COMERCIAL | BB – 20 M3 | 68.00 | 34,00 | 102,00 |
| COMERCIAL | BC – 30 M3 | 108.00 | 54,00 | 162,00 |
| INDUSTRIAL | IA – 10 M3 | 45.00 | 22,50 | 67,50 |
| INDUSTRIAL | IB – 20 M3 | 135.00 | 67,50 | 202,50 |
| INDUSTRIAL | IC – 30 M3 | 225.00 | 112,50 | 337,50 |
| PODER PÚBLICO | PA – 20 M3 | 58.00 | 29,00 | 87,00 |
| PODER PÚBLICO | PB – 30 M3 | 146.50 | 73,25 | 219,75 |
| PODER PÚBLICO | PC – 40 M3 | 235.00 | 117,50 | 352,50 |

1.2.2 – CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO

Taxa mensal de 2% sobre o valor da tarifa de água.

II – TARIFAS DE ESGOTO

2. 1 -  A TARIFA DE ESGOTO É EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 50% SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA PARA TODAS AS CATEGORIAS DE SERVIÇOS.

III - ESTRUTURA TARIFARIA DO LABORATORIO (UFB=8,74 NO EXERCICIO DE 2009)

| PARAMETROS | METODOS UTILIZADO |  | VALOR EM UFB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-MICROBIOLOGIA |  |  |  |
| 1.1- Exame Bacteriológico – Coliformes Totais e Termotolerantes. | -Tubos múltiplos, Membrana Filtrante ou Substrato Cromogenico |  | 3,43 UFB |
| 1.2- Exame Bacteriológico – Contagem Total de Bactérias Heterotróficas (Reservatório) | Contagem Padrão ou Substrato Cromogenico. |  | 5,72 UFB |
| 2.EXAME FÍSICO QUÍMICO | METODOS UTILIZADO |  |  |
| 2.1 - Acidez | Titulometria |  | 1,72 UFB |
| 2.2 - Alcalinidade | Titulometria |  | 1,72 UFB |
| 2.3 - Alumínio | Espectrofotometria |  | 3,32 UFB |
| 2.4 - Amônia | Espectrofotometria |  | 3,32 UFB |
| 2.5 - Cálcio | Espectrofotometria |  | 1,72 UFB |
| 2.6 - Cloreto | Titulometria |  | 1,72 UFB |
| 2.7 - Cloro Residual | Espectrofotometria |  | 1,72 UFB |
| 2.8 - Condutividade | Condutivímetro |  | 1,72 UFB |
| 2.9 - Cor Aparente | Espectrofotometria |  | 1,72 UFB |
| 2.10 - DBO | Winlder |  | 5,03 UFB |
| 2.11 - DQO | Titulometria |  | 4,18 UFB |
| 2.12 - Dureza Total | Espectrofotometria |  | 1,72 UFB |
| 2.13 - Ferro Total | Espectrofotometria |  | 2,52 UFB |
| 2.14 - Fluoreto | Espectrofotometria |  | 2,12 UFB |
| 2.15 – CO2 | Titulometria |  | 1,72 UFB |
| 2.16 - Magnésio | Espectrofotometria |  | 1,72 UFB |
| 2.17 - Odor | Sensitivo |  | 1,72 UFB |
| 2.18 - Oxigênio Consumido | Titulometria |  | 1,72 UFB |
| 2.19 - Oxigênio Dissolvido | Espectrofotometria |  | 2,52 UFB |
| 2.20 - pH | Potenciométrica |  | 1,72 UFB |
| 2.21 - Sólidos Sedimentáveis | Cone IMHOFF |  | 1,26 UFB |
| 2.22 - Turbidez | Turbidímetro |  | 1,37 UFB |
| 2.23 - Sabor | Sensitivo |  | 1,72 UFB |
| 2.24 - Nitrato | Espectrofotometria |  | 2,52 UFB |
| 3 KIT DE POTABILIDADE |  |  |  |
| 3.1 – Coliformes Totais, Termotolerantes, Cor Aparente, Turbidez, pH e CRL |  | 8,86 UFB |  |
| 4. TAXAS DE COLETAS |  |  |  |
| 4.1 - Coleta até 5 Km |  | 3,20 UFB |  |
| 4.2 - Coleta de 05 à 10 Km |  | 4,58 UFB |  |
| 4.3 - Coleta de 10 à 30 Km |  | 7,67 UFB |  |
| 4.4 - Coleta de 30 à 60 Km |  | 12,81 UFB |  |
| 4.5 - Coleta acima de61 Km |  | 16,70 UFB |  |

UFB = 8,74

Obs: Os valores constantes nas tabelas referentes aos anexos serão corrigidos anualmente de acordo com a variação do IGPM do período.

As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros físicos, químicos,microbiológicas atendem as especificações das normas nacionais, as do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das instituições American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) & Water Environment Federation (WEF)

- As metodologias poderam ser atualizadas e/ou alteradas em conformidade com as especificações das normas nacionais, as do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das instituições American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) & Water Environment Federation (WEF).

A metodologia a ser empregada na analise ficará a cargo do Químico responsável, visto as condições técnicas do laboratório e reserva de insumos.

ANEXO III

CUSTOS DE SERVIÇOS, TAXAS DIVERSAS E MULTAS.

| SERVIÇOS | UNIDADE | CUSTO EM UFB |
| --- | --- | --- |
| EXPEDIENTE - Emissão de 2º via extrato, alteração cadastral e outros. | Serviço | 0,34 UFB |
| CORTE DE ÁGUA - Por solicitação do usuário - irregularidade/inadimplência: corte no hidrômetro - irregularidade/inadimplência: corte no ramal | Serviço Serviço Serviço | 1,60 UFB 1,60 UFB 2,29 UFB |
| RELIGAÇÃO DE ÁGUA - Por solicitação do usuário - Por regularização de situação: Religação no hidrômetro - Por regularização de situação: Religação no ramal | Serviço Serviço serviço | 0,57 UFB 0,57 UFB 2,29 UFB |
| AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - Em bancada fixa - Em bancada portátil | Serviço Serviço | 0,34 UFB 0,34 UFB |
| PESQUISA DE VAZAMENTO DOMICILIAR - Por solicitação do usuário em edificação de 1 pavimento - por solicitação do usuário por pavimento excedente a 1 | Serviço Serviço | 2,86 UFB 4,58 UFB |
| MUDANÇA DE LIGAÇÃO - Mão-de-obra calculado sobre a hora trabalhada do servidor + O custo de materiais conforme o que foi gasto |  |  |
| CONSUMO DE ÁGUA PARA CIRCOS, PARQUES E OUTROS, COBRADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. - Custo fixo de consumo até 10 M3 - Consumo excedente acima de 11 M3 será cobrado de acordo com a tabela tarifária | R$ R$ | 28,00 |
| CUSTO: HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA E SERVIÇO |  |  |
| - Encanador - Ajudante de encanador - Retro-escavadeira - Limpeza de fossas - Limpeza de ramais internos - Limpeza de caixa de água doméstica | UFB/hora UFB/hora UFB/hora Serviço Serviço Serviço | 0,57 UFB 0,57 UFB 9,15 UFB 5,72 UFB 5,72 UFB 5,72 UFB |

SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS - Registro de gaveta, de pressão ou do tipo borboleta de ½”, ¾”, 1”, Hidrômetro danificado pelo usuário, Hidrômetro roubado, kit cavalete, Tubos, Peças e Conexões em PVC, PBA. Obs: O valor será cobrado de acordo com o preço de mercado na época em que for feito o serviço.

| ITEM | INFRAÇÃO | MULTA EM UFB |
| --- | --- | --- |
| 01 | Intervenção nas instalações dos sistemas públicos de água e esgoto | 10 UFB |
| 02 | Execução de ligações clandestinas | 20 UFB |
| 03 | Violação de lacre do hidrômetro |  |
| 04 | Violação do lacre de corte | 10 UFB |
| 05 | Utilização da instalação de água ou esgoto para serventia de outra economia | 10 UFB |
| 06 | Ligação de bombas ou ejetores no ramal predial de água | 10 UFB |
| 07 | Lançamento de água pluvial no ramal predial de esgoto | 10 UFB |
| 08 | Lançamento de despejos na rede coletora que exijam tratamento prévio | 20 UFB |
| 09 | Danificação do Hidrômetro | 15 UFB |
| 10 | A reincidência de qualquer infração será cobrada em dobro |  |

FLÁVIO ADREANO GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARTINS CARDOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO